ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НСО «НЭК»)

Утверждаю

Зам. директора ГБПОУ НСО «НЭК»

____________Т.П. Перепечаенко

«__» __________________2019г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Профессии:

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

13.01.07 Электромонтёр по ремонту электросетей

Рассмотрено

на заседании ПЦК спецдисциплин

специальностей 13.01.07, 13.01.10, 13.02.07

Протокол № ___ от  «___» ___________2019г.

Председатель ПЦК_________ Е.А. Авершина

2019

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессии 13.01.07  «Электромонтер по ремонту электросетей».

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»

Разработчики:

Авершина Е.А.  преподаватель второй квалификационной категории

Ф.И.О, звание, должность

Согласовано:

заместитель директора по УР ________________Перепечаенко Т.П.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрооборудование

1.1. Область применения рабочей программы .

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по специальности/профессии ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить электрические расчеты;

- читать и составлять электрические схемы;

- производить наладку электрооборудования и контроль за состоянием электрооборудования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- назначение, классификацию, типы, критерии выбора, устройство, принцип работы, настройку, правила эксплуатации электрооборудования;

- содержание организационных и технических мероприятий по электробезопасности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 60 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |
| в том числе: | 40 |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электрооборудование

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторно-практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общие сведения об электрооборудовании |  | 4 |  |
| Тема 1.1. Классификация электрооборудования | Определение электрооборудования. Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ. Категории размещения. Степени защиты электрооборудования от проникновения твердых тел и жидкости по ГОСТ. | 2 | 1 |
| Тема 1.2. Основные типы электрических машин и трансформаторов | Генераторы. Вращающиеся преобразователи. Двигатели постоянного тока. Двигатели переменного тока. Синхронные и асинхронные электрические машины. Двигатели общего и специального назначения. Турбогенераторы. Гидрогенераторы. Конструктивные формы исполнения двигателей. Способы охлаждения двигателей. Маркировка электрических машин. Условные графические и буквенные обозначения электрических машин. Силовые и измерительные трансформаторы. Системы охлаждения трансформаторов. Маркировка трансформаторов. Условные графические и буквенные обозначения трансформаторов. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Какие части двигателя наиболее чувствительны к перегреву? Каковы формы исполнения двигателей по способам защиты и охлаждения? Чем различаются конструктивные формы исполнения двигателей по способам монтажа? Какие системы охлаждения применяют в трансформаторах? В чем заключаются особенности монтажа силовых трансформаторов? | 4 |  |
| Раздел 2. Чтение чертежей и электрических схем |  | 22 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок. | Виды и типы схем: кинематические, гидравлические, пневматические, электрические, структурные, функциональных, принципиальные, соединений, подключений, общие и расположения. | 2 | 1 |
| Тема 2.2. Условные графические и буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах. | Условные графические обозначения в электрических схемах. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах, маркировка цепей. Основные правила выполнения принципиальных электрических схем. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 1 | 2 | 2 |
|  | Выполнение схемы электрического освещения. |  |  |
|  | Практическая работа № 2 | 2 | 2 |
|  | Схемы распределения электроэнергии между потребителями. |  |  |
|  | Практическая работа № 3 | 2 | 2 |
|  | Сборка схемы подключения электросчетчиков. |  |  |
|  | Практическая работа № 4 | 2 | 2 |
|  | Сборка схемы подключения УЗО. |  |  |
|  | Практическая работа № 5 | 2 | 2 |
|  | Составление принципиальной схемы внутреннего и внешнего электроснабжения. |  |  |
|  | Практическая работа № 6 | 2 | 2 |
|  | Изучение принципиальной схемы управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым и фазным ротором. |  |  |
|  | Практическая работа № 7 | 2 | 2 |
|  | Изучение принципиальной схемы пуска короткозамкнутого асинхронного двигателя с автоматическим переключением с треугольника на звезду. |  |  |
|  | Практическая работа № 8 | 2 | 2 |
|  | Изучение принципиальной схемы управления электрифицированной задвижкой. |  |  |
|  | Практическая работа № 9 | 2 | 2 |
|  | Чтение принципиальной схемы автоматического пуска резервного электродвигателя и схемы включения сигнальных ламп. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Какие типы схем нашли широкое применение в электроснабжении? Какими буквенными и графическими изображениями обозначают двигатель и генератор? Какими буквенными и графическими изображениями обозначают трансформаторы? | 4 |  |
| Раздел 3. Оборудование распределительных устройств |  | 12 |  |
| Тема 3.1. Низковольтные и высоковольтные комплектные распределительные устройства | Низковольтные комплектные распределительные устройства до 1кВ (НКУ, ЩСУ). Распределительные шкафы, панели, щиты и пункты, силовые ящики. Вводно-распределительные устройства и щитки для жилых и промышленных зданий. Комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН) и камеры KСO выше 1 кВ. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 10 | 2 | 2 |
|  | Изучение расположения, устройства аппаратуры и оборудования в отключенных и ремонтируемых распределительных устройствах: ячеек выключателя, трансформатора напряжения, сборных шин, коридора управления, коридора осмотра. |  |  |
|  | Практическая работа № 11 | 2 | 2 |
|  | Изучение блокировочных устройств, шин и изоляторов. |  |  |
|  | Практическая работа № 12 | 2 | 2 |
|  | Определение основных параметров измерительных трансформаторов. |  |  |
|  | Практическая работа № 13 | 2 | 2 |
|  | Изучение разрядников, ограничители перенапряжения и токоограничивающих реакторов. |  |  |
| Тема 3.2. Выключатели и предохранители выше 1000 В | Назначение, основные параметры и принцип действия масляных, элегазовых, электромагнитных и вакуумных выключателей. Устройство, характеристики и типы предохранителей. Подбор плавких предохранителей в зависимости от защищаемого присоединения. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3, составление кроссвордов. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Какие блокировочные устройства применяют в РУ? Чем конструктивно отличаются элегазовые и масляные выключатели? Объясните конструктивные особенности вакуумных выключателей. Укажите недостатки и преимущества разрядников. С какой целью применяют токоограничивающие реакторы? | 8 |  |
| Раздел 4. Аппараты управления и защиты до 1 кВ |  | 14 |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о низковольтных аппаратах управления и защиты | Устройство, принцип действия рубильников и переключателей, контроллеров, контакторов и реле. Устройство и принцип работы пакетных выключателей и переключателей. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 14 | 2 | 2 |
|  | Изучение механических и тепловых реле. |  |  |
|  | Практическая работа № 15 | 2 | 2 |
|  | Изучение характеристик электромагнитного реле. |  |  |
|  | Практическая работа № 16 | 2 | 2 |
|  | Изучение магнитных пускателей. |  |  |
|  | Практическая работа № 17 | 2 | 2 |
|  | Изучение принципов построения простейших токовых защит. |  |  |
|  | Практическая работа № 18 | 2 | 2 |
|  | Изучение принципиальных схем релейной защиты. |  |  |
|  | Практическая работа № 19 | 2 | 2 |
|  | Сборка схемы управления двигателем с контактором |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4, составление кроссвордов. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Какой вид рубильника наиболее безопасен в обслуживании? Каково назначение и устройство контролера? Какую роль выполняет биметаллическая пластина в тепловом реле? Какими параметрами характеризуются свойства электромагнитного реле? В чем конструктивные различия между реле постоянного и переменного тока? Какие виды контактов применяют в реле? Объясните назначение металлического кольца на сердечнике электромагнитного реле. Чем магнитный пускатель отличается от контактора? | 8 |  |
| Раздел 5. Электрооборудование станков |  | 12 |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о станках. | Основные виды станков. Применение станков. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 20 | 2 | 2 |
|  | Изучение, расчет и выбор электропривода фрезерных станков. |  |  |
|  | Практическая работа № 21 | 2 | 2 |
|  | Изучение, расчет и выбор электропривода токарных станков. |  |  |
|  | Практическая работа № 22 | 2 | 2 |
|  | Изучение, расчет и выбор электропривода сверлильных и расточных станков. |  |  |
|  | Практическая работа № 23 | 2 | 2 |
|  | Изучение, расчет и выбор электропривода пресса. Двигатели кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | Практическая работа № 24 | 2 | 2 |
|  | Изучение электрооборудования металлорежущих станков с ЧПУ |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Составить кроссворд по темам: «Электрооборудование фрезерных станков», «Электрооборудование токарных станков», «Электрооборудование сверлильных и расточных станков», «Кузнечно-прессовое электрооборудование» | 4 |  |
| Раздел 6. Электрооборудование специальных установок |  | 8 |  |
| Тема 6.1. Электротермические установки | Классификация печей. Устройство и принцип действия печей. Применение печей. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 25 | 2 | 2 |
|  | Крановые двигатели. Контроллеры. Командоаппараты. Аппаратура управления тормозами. Крановые сопротивления. |  |  |
|  | Практическая работа № 26 | 2 | 2 |
|  | Устройство и принцип действия тельфера. |  |  |
|  | Практическая работа № 27 | 2 | 2 |
|  | Устройство и принцип действия сварочного оборудования. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Укажите виды электротермических установок. Опишите принцип работы индукционных печей. С помощью каких устройств осуществляется регулирование сварочного тока? Как регулируют положение лифта при его остановки? Опишите принцип работы тельфера. | 6 |  |
| Раздел 7. Защитные меры электробезопасности. |  | 8 |  |
| Тема 7.1. Правила пользования защитными средствами | Изолирующие штанги. Изолирующие клещи. Диэлектрические перчатки. Диэлектрические боты и галоши. Диэлектрические коврики. Изолирующие подставки. Токоизмерительные клещи. Указатели напряжения. Защитные очки. Переносные заземления. Ограждения. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа № 12 | 2 | 1 |
|  | Наложение и снятие заземления. |  |  |
|  | Практическая работа 12 | 2 | 2 |
|  | Вывешивание предупредительных плакатов и ограждение места работы. Проверка отсутствия напряжения. |  |  |
|  | Практическая работа 12 | 2 | 2 |
|  | Расчет защитного заземления. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7; подготовка сообщений к занятиям. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Расскажите о факторах, влияющих на исход поражения электрическим током. Каково назначение каждого вида защитных средств? Какие существуют защитные средства от поражения статическим электричеством? Как производят осмотр электроустановок? | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета-лаборатории  и электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование».

Оборудование мастерской:

по количеству обучающихся:

- комплект рабочих инструментов;

- съемные рабочие планшеты, на которых производится сборка электрических схем по всем темам программы;

на мастерскую:

- рабочие кабины, в которых учащиеся производят монтаж-демонтаж всех видов электропроводок (открытой, закрытой, тросовой, в кабельных каналах, в лотках) , подключение осветительных щитков, электроустановочных изделий, средств учета электроэнергии;

- стенды с современным электротехническим оборудованием.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Мастерство, 2012. – 296 с.

- Кацман М. М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2010. – 463 с.

- Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. – М.: Высшая школа, 2011. – 143 с.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживании, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: ПрофОбрИздат, 2012. – 432 с.

- Тельманова Е.Д. Электрические и электронные аппараты: учебное пособие /  - Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", 2010. - 131 с.

Дополнительные источники:

- Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч. 2. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках до 1000 В: учебное пособие. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 168 с.

- Кацман М. М. Электрический привод. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 256 с.

- Шишмарев В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Электронный ресурс «Электротехника». Форма доступа - http://electrono.ru/

- Электронный ресурс «Школа для электрика. Все секреты мастерства». Форма доступа – http://electricalschool.info/

- Электронный ресурс «Энергетика». Форма доступа - http://forca.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| производить электрические расчеты | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| выбирать, производить монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию электрооборудования, заземляющих устройств, контролировать их работу | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| Общие сведения об электрооборудовании | тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Устройство, принцип работы и техническое обслуживание асинхронных двигателей | тестирование, практические работы, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Устройство, принцип работы и техническое обслуживание синхронных машин | тестирование, практические работы, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Конструктивные особенности электрических машин постоянного тока | тестирование, семинар, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Применение и конструктивные особенности аппаратов управления и защиты | тестирование, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Устройство, принцип работы и техническое обслуживание электрооборудования станков | тестирование, практическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на электрооборудовании | тестирование, семинар, внеаудиторная самостоятельная работа |